## CESBA
CESBA: Common European Sustainable Building Assesment
Posúdenie udržateľnosti architektúry
CESBA Tool SK 0.9.6a
Názov stavby:
Lokalita:
Autor(i):
Stručný popis stavby:
| Hodnotenie: | 0 |  | E
|  | (max. 1000 bodov) |  | A B C D E
Profil udržateľnosti:
Kvalita miesta
Plánovanie
Energie
Zdravie
Materiály
|  | 0% |  | 100%
| Posúdil ,dátum: |  | 2014-11-08 | . . . . . .
heslo: henolorant
Autori: Lorant Krajcsovics, Henrich Pifko, Tatiana Pifková a i. CESBA Tool: konzorcium CESBA. SK verzia: L. Krajcsovics. SW implementácia: H.Pifko.
V rámci vedeckej úlohy VEGA Architektúra a urb. 2020 - smerovanie k takmer nulovému energetickému štandardu, schválenej pod číslom 1/0559/13.
Na základe projektu realizovaného v rámci operačného programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovaného Európskym fondom pre regionálny rozvoj.
a2k20
Note on F6: Svetložlto podfarbené polia vypĺňa posudzovateľ...
Note on D4: Verzia 0.9.7: oprava chýb, úprava bodovania (hárok Energie), doplnenie Rady...
Note on E4: (?) : rada - Katalóg kritérií CESBA /?/ : príručka CESBA Národný školiaci materiál. Rada k jednotlivým kategóriám: odkaz na príslušných hárkoch...

## Hodnotenie
Hodnotenie udržateľnosti - kritériá pre novostavby: |  |  |  |  | Rada
Číslo |  | Názov kritéria P: povinné |  | Max.body | Získ.body |  |  | 0 | 100
A |  | Kvalita miesta a vybavenia |  | max. 100 | 0 |  | 0 | 0 | 100
A | 1 | Napojenie na verejnú hromadnú dopravu | P | 50 | 0 | !!! |  | 0 | 100
A | 2 | Kvalita miesta a dostupnosť služieb | P | 50 | 0 | !!! |  | 0 | 100
A | 3 | Bicyklové stojiská |  | 25 | 0 |  |  | 0 | 100
B |  | Kvalita plánovacieho procesu |  | max. 200 | 0 |  | 0
B | 1 | Architektonická súťaž a preverenie variantov |  | 60 | 0
B | 2 | Definovanie overiteľných energetických a environ. cieľov | P | 20 | 0 | !!!
B | 3 | Zjednodušený výpočet hospodárnosti v životnom cykle |  | 40 | 0
B | 4 | Produktový manažment - použitie vhodných stav. výrobkov |  | 60 | 0
B | 5 | Projektové hodnotenie a energetická optimalizácia projektu | P | 60 | 0 | !!!
B | 6 | Informácia pre používateľa |  | 25 | 0
C |  | Energie a zásobovanie |  | max. 400 | 0 |  | 0
C | 1 | Potreba energie na vykurovanie | P | 100 | 0 | !!!
C | 2 | Potreba energie na vetranie a chladenie |  | 100 | 0
C | 3 | Primárna energia | P | 125 | 0 | !!!
C | 4 | Ekvivalent emisií CO2 | P | 75 | 0 | !!!
C | 5 | Monitorovanie spotrieb energie |  | 30 | 0
C | 6 | Spotreba vody / využitie dažďovej vody |  | 20 | 0
D |  | Zdravie a komfort |  | max. 200 | 0 |  | 0
D | 1 | Tepelná pohoda v letnom období | P | 120 | 0 | !!!
D | 2 | Riadené vetranie hygiena a ochrana proti hluku |  | 40 | 0
D | 3 | Denné osvetlenie |  | 40 | 0
E |  | Stavebné materiály a konštrukcie |  | max. 200 | 0 |  | 0
E | 1 | OI3 ekologický index obálky (resp. celkovej hmoty) budovy |  | 200 | 0
Súčet |  |  |  | max. 1000 | 0
Note on H5: !!!: nesplnené povinné kritérium!
Note on G1: Súbor Rady (príslušná kapitola školiaceho materiálu) je dostupná cez internet, možno ju uložiť na disk...

## Kvalita miesta
Kvalita miesta a vybavenia |  |  |  | Rada
Kritérium A 1 | Frekvencia | Vzdialenosť | Body | Voľba
Typ dopravy a frekvencia |  |  | (max.50) | -dať "x"
mestská hromadná doprava (MHD) | < 30 min | < 300m | 30
mestská hromadná doprava (MHD) | < 30 min | < 500m | 20
mestská hromadná doprava (MHD) | < 60 min | < 300m | 20
mestská hromadná doprava (MHD) | < 60 min | < 500m | 10
mestská hromadná doprava (MHD) alebo bez (MHD) | > 60 min | > 500m | 0
medzimestský autobus či vlaková stanica | < 60 min | < 500m | 20
medzimestský autobus či vlaková stanica | < 60 min | < 1000m | 10
medzimestský autobus či vlak. stanica nie je či | > 60 min | > 1000m | 0
Spolu: |  |  |  | 0
Kritérium A 2 |  |  | Body | Voľba
Funkcia do vzdialenosti 500 m |  |  | (max. 50) | -dať "x"
Obchody s potravinami a spotrebným tovarom (potraviny, drogéria, lekáreň...) |  |  | 10
Škôlky a základné školy, jasle |  |  | 10
Zdravotnícke zariadenia (praktický lekár, zubár, poliklinika, nemocnica) |  |  | 10
Kostol a cirkevné zariadenia |  |  | 10
Služby (reštaurácie, bufety, kaderníctvo, pošta, banka, miestny úrad) |  |  | 10
Voľnočasové zariadenia –šport/kultúra/soc. zariadenia (ihriská, dom kultúry...) |  |  | 10
Dostupnosť prírodného prostredia - (parky, lesoparky, lesy) |  |  | 10
Spolu: |  |  |  | 0
Kritérium A 3 |  | Minimum (15 b.) | Optimum | Voľba
Počet bicyklových stojiskových miest |  |  | (25 b.) | "m"/ "o"
Rodinný dom: 1 miesto na každých začatých x m2 obytnej plochy |  | 40 m2 | 30 m2
Bytový dom: 1 miesto na každých začatých x m2 obytnej plochy |  | 50 m2 | 30 m2
Admin. budova: odstavné miesta na zamestnanca / návštevníka |  | 0,2 / 0,1 | 0,4 / 0,2
Materská škola: odstavné miesta na dieťa / pedagóga |  | 0,1 / 0,5 | 0,2 / 0,9
Základná škola: odstavné miesta na žiaka / pedagóga |  | 0,1 / 0,2 | 0,2 / 0,6
Stredná škola: odstavné miesta na žiaka / pedagóga |  | 0,6 / 0,2 | 0,9 / 0,6
Domov dôchodcov: odstavné miesta na zamestnanca / obyvateľa |  | 0,2 / 0,05 | 0,4 / 0,1
Sála (lokálne využitie): odst. miesta na zamestnanca / návštevníka |  | 0,2 / 0,1 | 0,4 / 0,2
Sála (lokálne a redionálne využitie): miesta na zam. / návštevníka |  | 0,2 / 0,05 | 0,4 / 0,15
Sála (nadregionálne využitie): odst. miesta na zam. / návštevníka |  | 0,2 / 0,02 | 0,4 / 0,05
Spolu: |  |  |  | 0
Note on F30: V (jedinom) relevantnom riadku zadajte "o" (optimum), "m" (minimum) alebo nič...
Note on F5: V (jedinom) riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on F10: V (jedinom) riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on F18: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on F1: Súbor Rady (príslušná kapitola školiaceho materiálu) je dostupná cez internet, možno ju uložiť na disk...

## Plánovanie
Kvalita plánovacieho procesu |  | Rada
Kritérium B 1 | Body | Voľba
Architektonická súťaž a preverenie variantov | (max. 60) | -dať "x"
Existuje preverenie a potvrdenie variantu nula (odôvodnenosť výstavby)? | 10
Bola realizovaná architektonická súťaž podľa pravidiel SKA? | 50
Existuje dokumentácia k rozhodnutiu o voľbe variantu? | spolu 10
Výber variantu obsahuje: Urbanistický kontext | 2
Dostupnosť a doprava (vyvolaná dopravná záťaž) | 2
Záber pôdy - kvalita pôdy (bonita) | 2
Energetická hospodárnosť | 2
Použitie ekologických materiálov | 2
Spolu: |  | 0
Kritérium B 2 | Body | Voľba
Definovanie overiteľných energetických a environmentálnych cieľov | (max. 20) | -dať "x"
Ciele sú pevne (a písomne) stanovené podľa jedného z týchto variantov: | 20
Variant 1: Hodnotenie budovy s katalógom CESBA, porovnanie plán - skutočnosť (celkový počet bodov)
Variant 2: Hodnotenie budovy s katalógom CESBA, porovnanie plán - skutočnosť (celkový počet bodov a počty bodov v jednotlivých 5 kategóriách)
Variant 3: Doklad k jednotlivým kritériám (viď vyššie), napr. výpočet potreby tepla, primárna energia atď.
Spolu: |  | 0
Kritérium B 3 | Body | Voľba
Zjednodušený výpočet hospodárnosti v životnom cykle | (max. 40) | -dať "x"
Realizácia zjednodušeného výpočtu nákladov v životnom cykle, ktorý sa opiera o STN ISO 15686-1:2013-05 (73 4005), s vyššieuvedenými predpokladmi. | 40
Spolu: |  | 0
Kritérium B 4 | Body | Voľba
Produktový manažment - použitie vhodných stavebných výrobkov | (max. 60) | -dať "x"
Jestvuje dokumentácia z optimalizácie ekológie stavby v rámci zadania návrhu, stavby a plánovania detailov? | 10
Boli všetky diela na stavbe vypísané ekologicky? Kritériá na obsah škodlivín, medzné hodnoty škodlivín, definície dokladov napr. podľa baubook oea...
100 % všetkých diel vypísaných ekologicky | 20
90 % všetkých diel vypísaných ekologicky | 15
70 % všetkých diel vypísaných ekologicky | 10
Boli deklarované všetky produkty všetkých diel na stavbe?
100 % všetkých diel deklarovaných | 30
90 % všetkých diel deklarovaných | 20
70 % všetkých diel deklarovaných | 10
Jestvuje ekologický stavebný dozor a bola vykonávaná a dokumentovaná pravidelná kontrola použitia materiálov?
Zabezpečené počas celého stavebného procesu | 20
Zabezpečené čiastočne | 10
Spolu: |  | 0
Kritérium B 5 | Body | Voľba
Projektové hodnotenie a energetická optimalizácia projektu - činnosť: | (max. 60) | -dať "x"
Definovanie lokalitného programu s veľkosťami miestností, spôsobom, intenzitou a dobou používania a požadovanou teplotou, množstvo vetracieho vzduchu v miestnostiach podľa hygienických požiadaviek | 5
Požiadavky na tepelnotechnické posúdenie konštrukcii STN 73 0540 – 2, popis energetických parametrov vo vypísanej súťaži (napr. stavebno-fyzikálne hodnoty – súčiniteľ prechodu tepla stien, strechy a podlahy, hodnoty Uf, Ug, g pri oknách, účinnosť rekuperačného výmenníka a elektrická účinnosť vetracej jednotky), kontrola súladu energetických aspektov návrhu s podkladmi súťaže | 5
Zahrnutie vplyvu tepelných mostov pomocou detailných výpočtov tepelných mostov alebo katalógu tepelných mostov a posúdenie splnenia požiadaviek na kritické detaily – hygienické kritérium podľa STN EN ISO 10211 | 5
Požiadavky na energetickú hospodárnosť
Výpočet potreby tepla na vykurovanie podľa STN 730540 – energet. kritérium | 3
Výpočet potreby energie na vykurovanie podľa STN alebo PHPP | 3
Výpočet potreby energie na prípravu teplej vody podľa STN alebo PHPP | 3
Výpočet potreby energie na vetranie a chladenie podľa STN alebo PHPP | 3
Výpočet potreby energie na osvetlenie podľa STN alebo PHPP | 3
Sprevádzanie projektu počas realizácie:
Sledovanie výpočtov energet. náročnosti počas stavby a po vykonaní BDT | 10
Protokol o realizácii testu vzduchovej priepustnosti – „blower door test“ (BDT) | 3
Protokol o zaregulovaní vetracej jednotky a jej uvedení do prevádzky | 3
Protokol o hydraulickom vyregulovaní vykurovacej sústavy | 3
Energetická certifikácia nezávislou oprávnenou osobou pomocou certifikačného postupu „Certifikovaný pasívny dom – kritériá pre pasívne domy s neobytnou funkciou“ definovanou v Passivhaus Institut Darmstadt | 15
Spolu: |  | 0
Kritérium B 6 | Body | Voľba
Informácia pre používateľa | (max. 25) | -dať "x"
Používateľská príručka špecifická pre danú budovu (obsah: viď vyššie) a informačné stretnutie s užívateľmi | 25
Spolu: |  | 0
Note on D18: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D27: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D5: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D33: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D34: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D38: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D42: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D50: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D52: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D54: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D56: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D70: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D1: Súbor Rady (príslušná kapitola školiaceho materiálu) je dostupná cez internet, možno ju uložiť na disk...

## Energie
Energie a zásobovanie |  | Rada
Kritérium C 1 | Body | Voľba | 30 | Metodika PHPP:
Potreba energie na vykurovanie - Metodika EC | (max.100) | -dať "x"
Dosiahnutá energetická trieda A | 100
Dosiahnutá energetická trieda B | 25
Dosiahnutá energetická trieda C a horšia | 0
Metodika PHPP Faktor tvaru - hodnota A/V: |  | MPTvyk
Merná potreba tepla na vykurovanie PHPP ≤ 15 kWh/m2a | 100
Merná potreba tepla na vykurovanie podľa PHPP (kWh/m2a): | 25-100
MPTPHPP >MPTMAX : 25 bodov ... Hodnota MPTMAX: | 30
Spolu: |  | 0 |  | Merná potreba tepla na vykurovanie MPTPHPP ≤ 15 kWh/m2a : 100 bodov
MPTPHPP 50 kWh/m2a pre A/V ≥ 0,8 resp. MPTPHPP 30 kWh/m2a pre A/V ≤ 0,2 : 25 bodov
Merná potreba tepla na vykurovanie medzi 15 kWh/m2a a MPTMAX: body lin. interpoláciou
Kritérium C 2 | Body | Voľba
Potreba energie na vetranie a chladenie - Metodika EC | (max.100) | -dať "x" |  | Merná potreba energie na chladenie MPCHPHPP ≤ 15 kWh/m2a (hraničná teplota 25°): 100 bodov
Chladenie - energetická trieda A / budovu nieje potrebné aktívne chladiť | 100 |  |  | Merná potreba energie na chladenie MPCHPHPP > 50 kWh/m2a (hraničná teplota 25°): 10 bodov
Chladenie - energetická trieda B | 25 |  |  | Merná potreba energie na chladenie medzi 15 a 50 kWh/m2a : body lin. interpoláciou
Chladenie - energetická trieda C a horšia | 0
Metodika PHPP |  | MPCH |  | Merná potreba primárnej energie MPPEPHPP ≤ 120 kWh/m2a : 125 bodov
Merná potreba energie na chladenie PHPP ≤ 15 kWh/m2a (hraničná teplota 25°) | 100 |  |  | Merná potreba energie na chladenie MPCHPHPP > 50 kWh/m2a (hraničná teplota 25°): 10 bodov
Merná potreba energie na chladenie - PHPP, hraničná teplota 25° (kWh/m2a) | 10-100 |  |  | Merná potreba primárnej energie MPPEPHPP > 240 kWh/m2a : 25 bodov
MPCHPHPP> 50 kWh/m2a | 10 |  |  | Merná potreba energie na chladenie MPCHPHPP ≤ 15 kWh/m2a (hraničná teplota 25°): 100 bodov
Spolu: |  | 0 |  | Merná potreba primárnej energie medzi 120 a 240 kWh/m2a : body lin. interpoláciou
Merný ekvivalent emisií CO2 ≤ 26 kg/m2a : 75 bodov
Kritérium C 3 | Body | Voľba |  | Merný ekvivalent emisií CO2 > 60 kg/m2a : 10 bodov
Primárna energia - Metodika EC | (max.125) | -dať "x" |  | Merný ekvivalent emisií CO2 medzi 26 a 60 kg/m2a : body lin. interpoláciou
Dosiahnutá energetická trieda A 0 | 125
Dosiahnutá energetická trieda A 1 | 80
Dosiahnutá energetická trieda B | 40
Dosiahnutá energetická trieda C a horšia | 0
Primárna energia - Metodika PHPP vrátane spotrebičov v budove |  | MPPE
Merná potreba primárnej energie PHPP ≤ 120 kWh/m2a | 125
Merná potreba primárnej energie podľa PHPP (kWh/m2a) | 25-125
Merná potreba primárnej energie PHPP 240 kWh/m2a či viac | 0
Spolu: |  | 0
Kritérium C 4 | Body | MEE
Ekvivalent emisií CO2 - Metodika EC aj PHPP | (max. 75) | CO2
Merný ekvivalent emisií CO2 26 kg/m2a alebo menej | 75
Merný ekvivalent emisií CO2 (kg/m2a): | 10-75
Merný ekvivalent emisií CO2 60 kg na m2 za rok či viac | 10
Spolu: |  | 0
Kritérium C 5 | Body | Voľba
Monitorovanie spotrieb energie | (max. 30) | -dať "x"
Samostatné zisťovanie spotreby energie na vykurovanie, na chladenie (ak je použité), na prípravu teplej vody, pomocnej el.energie na vetranie a úpravu vzduchu (ak je použitá), ostatnej pomocnej el.energie (kúrenie, TUV, solár), elektrickej energia na osvetlenie a prevádzku spotrebičov, a príspevok fotovoltiky (ak je použitá) | 30
· vykurovanie
· chladenie (ak je použité)
· prípravu teplej vody
· pomocná elektrická energia na kúrenie, ohrev vody a pre solárny systém
· pomocná elektrická energia na vetranie a úpravu vzduchu (ak je použitá)
· pomocná elektrická energia na osvetlenie, prevádzku spotrebičov atď.
· príspevok fotovoltiky (ak je použitá)
Spolu: |  | 0
Kritérium C 6 | Body | Voľba
Spotreba vody / využitie dažďovej vody | (max. 20) | -dať "x"
Použitie pákových batérií (redukcia spotreby vody aspoň o 50 % v porovnaní so štandardnými batériami). | 5
Použitie bezdotykových batérií (použitie batérií s infračerveným snímačom a infračervených snímačov pri pisoároch). | 5
Dvojité splachovanie resp. Stop tlačidlo (maximálne množstvo vody na splachovanie 6 l, pre pisoáre maximálne 3 l). | 5
Použitie bezvodých pisoárov (osadenie výhradne bezvodými pisoármi bez spotreby vody na ich splachovanie). | 5
Využitie dažďovej vody v exteriéri (použitie dažďovej vody (napr. v nádrži) pre vonkajšie potreby, typicky na zalievanie zelene). | 5
Zelená strecha (vybudovanie vegetačnej strechy na celej streche (či aspoň na polovici jej plochy – s pomerným bodovaním), minimálne 7 cm substrátu). | 10
Spolu: |  | 0
Note on D5: V riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D9: pri MPT <15 kWh/m2a zadajte "x"...
Note on D23: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D50: V prípade so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D63: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D65: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D66: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D68: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D10: zadajte tu konkrétnu hodnotu MPT v kWh/m2a
Note on D6: V riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D7: V riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D17: V riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D18: V riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D19: V riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D21: V riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D29: V riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D30: V riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D31: V riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D32: V riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D22: zadajte tu konkrétnu hodnotu MPT v kWh/m2a
Note on D35: zadajte tu konkrétnu hodnotu MPPE v kWh/m2a
Note on D34: V riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D36: V riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D44: V riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D42: V riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on C8: sem zadajte skutočnú hodnotu faktoru tvaru!
Note on D1: Súbor Rady (príslušná kapitola školiaceho materiálu) je dostupná cez internet, možno ju uložiť na disk...

## Zdravie
Zdravie a komfort |  | Rada
Kritérium D 1 Tepelná pohoda v letnom období | Body | Voľba
Budovy s menej než 35 % plochou okien a bez aktívneho chladenia | (max.120) | -dať "x"
Výpočet PHPP, prekročenie 25 °C < 10 % | 60
Výpočet podľa STN EN ISO 13 792 (minimálne kritickej miestnosti) < 10 %
Výpočet PHPP, prekročenie 25 °C < 5 % | 120
Výpočet podľa STN EN ISO 13 792 (minimálne kritickej miestnosti) < 5 %
Budovy s viac než 35 % plochou okien a/alebo s aktívnym chladenim
Neprekročenie 27 °C bez aktívneho chladiaceho systému | 90
Neprekročenie 27 °C s aktívnym chladením | 20
Vyhnutie sa pocitu prievanu pri aktívnom chladení (v< 0,1 m/s, λT < 2 K) | 30
Spolu: |  | 0
Kritérium D 2 | Body | Voľba
Riadené vetranie hygiena a ochrana proti hluku | (max. 40) | -dať "x"
V objektoch s núteným vetraním sú zapracované opatrenia proti prenosu z technologických zariadení, z exteriéru a medzi susednými miestnosťami. Je dodržaná minimálna požadovaná vzduchová nepriezvučnosť deliacich konštrukcií. Súčasne sú v chránených priestoroch splnené hygienické požiadavky na na LAeq resp. LAmax,p podľa kategórie priestoru. | 30
V objektoch bez núteného vetrania (vetranie otvorením okna) sú doložené merania z hlukových štúdii o dodržaní požadovaných hygienických požiadaviek na fasáde (2 m pred oknami chránených miestností) a následne vo vnútornom chránenom priestore (LAeq,p= 40 dB školy a kancelárie, 30 dB materská škola). | 40
V najexponovanejších miestnostiach bola meraním zistená ekvivalentná hladina hluku minimálne o 10% lepšia ako sú dovolené limity podľa kategórie priestoru. Navrhnuté deliace konštrukcie spĺňajú požiadavky na zníženie hladiny hluku.
Spolu: |  | 0
Kritérium D 3 | Body | Voľba
Denné osvetlenie | (max. 40) | -dať "x"
Intenzita osvetlenia: minimálne 80% z celkovej pracovnej plochy má požadovanú min. hodnotu činiteľa denného osvetlenia epriem ≥ 1,5% (bočné osvetlenie), resp. epriem ≥ 5% (horné osvetlenie). | 10
Rovnomernosť osvetlenia: dodržané rovnomerné rozloženie svetla v celej ploche s hodnotou 0,2. | 5
Výhľad: z každého pracovného miesta je zabezpečený vizuálny kontakt s exteriérom. | 5
Regulácia jasu z priameho slnečného žiarenia: inštalované regulovateľné solárne tieniace zariadenia umožňujúce reguláciu priameho slnečného jasu bez zásadného zníženia intenzity difúzneho svetla. | 5
Intenzita umelého osvetlenia: zabezpečenie požadovanej intenzity umelého osvetlenia na pracovnej ploche pre konkrétny typ práce min. v intenzite podľa požiadaviek normy (300 - 500 lx). | 5
Regulácia osvetlenia: automatická riadenie osvetlenia na pracovisku v závislosti od jeho vyťaženosti. | 5
Eliminácia priameho a odrazeného oslnenia: od pracovných zariadení (monitorov, pracovných plôch), ako i od samotných svietidiel. | 5
Spolu: |  | 0
Note on D5: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D9: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D10: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D12: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D18: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D26: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D28: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D30: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D31: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D32: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D7: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D1: Súbor Rady (príslušná kapitola školiaceho materiálu) je dostupná cez internet, možno ju uložiť na disk...

## Materiály
Stavebné materiály a konštrukcie |  | Rada
Kritérium E1 | Body | OI3- | OI3-hodnota 300 a menej: 200 bodov
OI3 ekologický index obálky (resp. celkovej hmoty) budovy | (max.200) | -hodnota | OI3-hodnota medzi 300 a 900: body podľa lin.interpolácie
OI3-hodnota 300 a menej | 200
OI3-hodnota vypočítaná v externom programe (napr. eco2soft) : | 0-200: |  | OI3-hodnota 900 a viac: 0 bodov
OI3-hodnota 900 a viac | 0
Spolu: |  | 0
Výpočet OI3 - kliknite na logo :
Note on D5: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D7: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D6: Zadajte hodnotu OI3 zistenú v "externom" softvéri...
Note on D1: Súbor Rady (príslušná kapitola školiaceho materiálu) je dostupná cez internet, možno ju uložiť na disk...